# Wnioski z Konferencji OPE’07

Warszawa, 26 września 2007 r.

- W celu umożliwienia prawidłowej obsługi uczestników na uwolnionym rynku energii, niezbędne jest zastosowanie nowych systemów informatycznych, których ocena będzie możliwa dopiero po zebraniu niezbędnych doświadczeń (dotyczy to m.in. systemu zmiany sprzedawcy).

- Ocenia się, że korzystanie przez odbiorców z zasady TPA – dostępu stron trzecich do sieci zintensyfikuje się po uruchomieniu przez dostawców energii kampanii promocyjnych i oferowaniu usług towarzyszących sprzedawanej energii elektrycznej.

- W celu minimalizacji przerw w dostawie energii elektrycznej do odbiorców terenowych oraz maksymalnego ograniczenia obszarów objętych zakłóceniami w minimalnym, możliwym do uzyskania czasie, uzasadnione jest stosowanie rozwiązań wykorzystujących zdalne sterowanie łącznikami napowietrznych sieci ŚN. Stwierdzono, że stosowanie automatyki zabezpieczeń do tego celu jest zdecydowanie droższym rozwiązaniem.

- Niezbędne jest spójne z filozofią gospodarki rynkowej rozwiązanie, zapewniające dostarczenie efektywnych ekonomicznie środków redukcji emisji gazów cieplarnianych i mogących ustalić wartość długoterminowej redukcji węgla w sposób unikający skrajności, nie szkodzący lokalnym gospodarkom i stymulujący przyszłe inwestycje przy zero- lub niskoemisyjnych technologiach i procesach.

- Efekty rozwoju źródeł rozproszonych, wynikające z możliwości ograniczenia rozwoju układu sieciowego powinny być wykorzystane do zainteresowania inwestorów odpowiednimi technologiami wytwórczymi i odpowiednią lokalizacją urządzeń wytwórczych i odbiorczych. Narzędziami operatorskimi takiego oddziaływania są opłaty za przyłączenie do sieci oraz opłaty przesyłowe. Niezbędna zmiana zasad naliczania tych opłat wymaga ukierunkowanej polityki taryfowej.

- W planach rozwojowych KSE należy przeznaczyć więcej uwagi problemowi rozwoju elektrowni wodnych.

- Ocena stanu bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego powinna być prowadzona na bieżąco przez umocowaną w prawodawstwie grupę – zespół specjalistów, np. Radę ds. niezawodności pracy systemu, którego zadaniem będzie również ocena ważniejszych awarii systemowych i sieciowych oraz opiniowanie ważniejszych aktów prawnych dla sektora elektroenergetycznego.

- Problem minimalizacji strat sieciowych w sieci przesyłowej i dystrybucyjnej jest ciągle problemem aktualnym, wymagającym stałego ulepszania metod optymalizacji tych strat, zarówno w drodze optymalizacji rozpływów mocy czynnej, jak i  biernej, czyli racjonalnej gospodarki napięciowej.

- Prawidłowe planowanie długoterminowego rozwoju sieci przesyłowej i dystrybucyjnej wymaga regionalizacji globalnych prognoz wzrostu poboru mocy w poszczególnych scenariuszach wzrostu zużycia energii elektrycznej. Potrzebne jest zatem opracowanie i przyjęcie jednolitych w skali kraju metod prognozowania, uwzględniających istotne różnice pomiędzy charakterystycznymi obszarami. Wymaga to doprowadzenia do rzeczywistego funkcjonowania systemu planowania regionalnego rozwoju demograficznego, społecznego i gospodarczego oraz współpracy jednostki lub jednostek tworzących ten system z Operatorem Systemu Przesyłowego i Operatorami Systemów Dystrybucyjnych.

- Metody badań diagnostycznych prowadzonych wg. optymalnego programu opartego o wyniki badań oleju pozwalają na wykrywanie zarówno uszkodzeń wewnętrznych, jak i ocenę zestarzenia i zawilgocenia izolacji papierowo-olejowej. Umożliwia to kompleksową ocenę stanu technicznego i podjęcie decyzji odnośnie do dalszego postępowania, stanowiąc ważny element zarządzania eksploatacją transformatorów.

- Bezpośrednie pomiary parametrów systemu elektroenergetycznego nie niosą informacji o kosztach przesyłu i stanie stabilności sieci. Dla zapewnienia ekonomicznej i bezpiecznej pracy SE konieczne jest zastosowanie odpowiednich narzędzi analitycznych wyznaczających bieżące koszty przesyłu energii  oraz bieżący zapas stabilności dla wszystkich węzłów systemu.

- Wniosek ogólny dotyczący spraw organizacyjnych: w przyszłych konferencjach  wskazanym byłoby, aby przeznaczać więcej czasu na dyskusję ogólną.

KOMISJA WNIOSKOWA

w uzgodnieniu z 
Komitetem Organizacyjnym OPE’07